Мероприятия

по подготовке объектов (котельных) к отопительному сезону

2015 -2016гг. по Камызинскому сельскому поселению.

- Создать комиссию по подготовке объектов Камызинского сельского поселения к отопительному сезону 2014 -2015 годов.

- Провести ревизию газовых котельных с целью выявления неисправностей для дальнейшего устранения.

- Провести промывку и опресовку отапливаемого объекта.

- Проверить техническое состояние вентиляционных и дымовых каналов.

- Проверить техническую готовность газового хозяйства коммунально- бытового предприятия к отопительному сезону.

- Побелка котельных.

- Покраска труб.

Глава администрации

Камызинского сельского поселения                                  Флигинских Е.И.