АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫЗИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

российская федерация белгородская область

.

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КРАСНЕНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 февраля  2015 года				                    	                        № 02

Об утверждении муниципальной программы

Камызинского сельского поселения «Комплексное развитие

систем коммунальной инфраструктуры Камызинского сельского поселения муниципального района «Красненский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» руководствуясь Уставом администрация Камызинского сельского поселения                                                 п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Камызинского сельского поселения муниципального района «Красненский район» на 2015-2025 годы, (далее – Программа) (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит обнародованию.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Камызинского сельского поселения Флигинских Е.И.

Глава администрации

Камызинского сельского поселения                                             Е.Флигинских

Приложение

к постановлению  администрации  Камызинского сельского поселения

от 16 февраля    2015  года    № 02

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО   РАЗВИТИЯ    СИСТЕМЫ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

КАМЫЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ   ОБЛАСТИ НА 2015 - 2025 ГОДЫ.

- Паспорт

Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры   Камызинского сельского поселения на 2015 - 2025 годы

| Наименование | Программа комплексного развития системы коммунальной Программы инфраструктуры Камызинского сельского поселения на 2012-2022годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" с изменениями, внесенными Законом от 26.12.2005 N 184 "О внесении изменений в ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и некоторые законодательные акты Российской Федерации», Постановление правительства Белгородской области от 30октября 2010 года №372-пп « Об утверждении областной долгосрочной |
| Муниципальный заказчик | Администрация Камызинского сельского поселения |
| Основные разработчики | Администрация Камызинского сельского поселения |
| Координатор | Администрация Камызинского сельского поселения |
| Цели и задачи | Целью Программы является создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Камызинского поселения. Задачами Программы являются: - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; - повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры; - привлечение средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов и личных средств граждан) для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |
| Срок реализации | 2012 - 2022годы. |
| Перечень основных мероприятий | В администрации Камызинского сельского поселения необходимо выполнить следующие мероприятия: - проведение энергетических обследований учреждений с целью определения их энергоэффективности; - установка оборудования для систем общего и индивидуального учета и регулирования тепловой энергии, горячей и холодной воды и газа, своевременное обслуживание и поверка оборудования; - настройка и обслуживание инженерных систем; - организационные мероприятия по контролю за расходом энергоресурсов и показателям энергоэффективности; - обучение ответственных лиц энергосберегающим методам и мероприятиям; - модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов; |
| Исполнители | Специалист ЖКХ Позейчук Татьяна Григорьевна. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации | -снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; -реализации - повышение качества предоставления коммунальных услуг; - улучшение экологической ситуации в Камызинском сельском поселении; - привлечение внебюджетных средств для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. |
| Объемы и источники финансирования | Финансирование Программы осуществляется за счет финансирования средств: Программы - федерального бюджета; - областного бюджета; - бюджета муниципального района "Красненский район" Белгородской области; - бюджетов администраций сельских поселений; - средств организаций коммунального комплекса; - средств внебюджетных источников |

- 1. Введение

Программа    комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры  Камызинского сельского поселения на 2012 - 2022 годы является составной неотъемлемой частью федеральной целевой программы  "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы" согласно распоряжению  Правительства РФ от 02.02.2010 N 102-р, которая предусматривает повышение качества предоставляемых коммунальных услуг для населения и создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсоэнергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных источников.

- 2. Содержание проблемы и основание необходимости ее решения

На сегодняшний день система жилищно-коммунального хозяйства является крайне неэффективной и затратной. Содержание этой системы в ее нынешнем виде непосильно ни для потребителей жилищно-коммунальных услуг, ни для бюджетной сферы, ни для организаций жилищно-коммунального комплекса.

Анализ эксплуатации отопительных котельных, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения Камызинского сельского поселения показал, что  объекты коммунальной инфраструктуры имеют  физический износ, отсутствует частично химическая подготовка воды, отсутствует диспетчеризация.

За последние годы руководством района и коммунальными службами была проделана определённая работа по повышению эффективности тепло- и водоснабжения района. Администрацией Камызинского сельского поселения ежегодно утверждались и выполнялись неотложные мероприятия по подготовке объектов коммунальной сферы к отопительным сезонам

Несмотря на активно проводимую работу,  по строительству, скважин, башен, водопроводных сетей   темпы реконструкции котельных не отвечают требованиям сегодняшнего дня,   и    в настоящее время:

а)  необходимо  провести реконструкцию  котельных;

б) продолжить строительство водопроводных сетей, скважин, башен.

Присутствует несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям.

При этом стоимость коммунальных услуг для населения в последние годы значительно возросла. Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов на услуги теплоснабжения, водоотведения и водоснабжения с использованием нормативной рентабельности стимулирует организации коммунального комплекса к завышению собственных издержек, приводит к повышению уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.

Еще одной причиной высокого уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит:

- обеспечить более комфортные условия проживания населения Красненского района путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе доставки энергоресурсов потребителям;

- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;

- улучшить экологическое состояние на территории  Красненского района.

Решить проблему повышения качества предоставления коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации на территории  Камызинского сельского поселения возможно только путем привлечения средств внебюджетных источников.

Поэтому одной из основных задач является формирование условий, обеспечивающих привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

- 4. Эффективность и социально - экономические

последствия реализации Программы.

Еще одной причиной высокого уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит:

- обеспечить более комфортные условия проживания населения в Камызинском сельском поселении путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе доставки энергоресурсов потребителям;

- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;

- улучшить экологическое состояние на территории  Камызинского сельского поселения.

Решить проблему повышения качества предоставления коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации на территории  Красненского района возможно только путем объединения усилий всех органов власти и привлечения средств внебюджетных источников.

Поэтому одной из основных задач является формирование условий, обеспечивающих привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

- 5. Эффективность и социально -экономические

последствия реализации Программы

Успешная реализация данной Программы позволит:

- решить стратегическую задачу привлечения частных инвестиций для модернизации и развития жилищно-коммунального комплекса;

- улучшить качество коммунального обслуживания потребителей, обеспечить надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан;

- повысить эффективность работы организаций коммунального комплекса и снизить затраты на предоставление коммунальных услуг;

- повысить хозяйственную самостоятельность организаций коммунального хозяйства и их ответственность за качество обслуживания потребителей;

- обеспечить эффективное сочетание хозяйственной самостоятельности конкурирующих предприятий, развитие предпринимательской активности и защиту интересов потребителей;

- создать экономический  механизм, стимулирующий экономное использование организациями энергетических и материальных ресурсов и сокращение нерационального потребления коммунальных услуг при гарантированном и бесперебойном их предоставлении, сокращение потребности в бюджетных субсидиях на развитие мощностей организаций коммунального комплекса;

- разработать проекты инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с расчетом финансовых потребностей.

Реализация разработанной Программы - экономическая основа снижения издержек на производство услуг при реформировании жилищно-коммунального хозяйства.

- Характеристика коммунальной инфраструктуры

Камызинского сельского поселения

- Водоснабжение

По Камызинскому сельскому поселению поставщиком воды в соответствии с договорами о передаче во временное пользование водопроводных сетей и сооружений на них является МУП ЖКХ  "Красненский".

Существующее состояние сетей и сооружений в Камызинском                  сельском поселении

Таблица 1

|  |  | № п/п | Наименование объекта | Общее количество | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | Сети водоснабжения сельского поселения | 40002 | 59 |
|  |  | 2 | Скважины сельских поселений | 3 | 63 |
|  |  | 3 | Водонапорные башни | 2 | 40 |
|  |  | 4 | Канализационные сети | - | - |

Существующее состояние сетей и сооружений сельских территорий.

| № п/п | Наименование сельской территории | Водозаборные скважины шт. | Водонапорные башни шт. | Сети водоснабжения км. | Канализацион- ные сети км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Камызинская с/т | 3 | 2 | 40002 |  |

Общим для большинства является большой физический износ оборудования, достигший 30%, в частности, частичное  отсутствие  химводоподготовки и, соответственно, накипь на тепловоспринимающих поверхностях и засор котлов продуктами коррозии.

Котельная Камызинского ДК характеризуется значительным перерасходом топлива. Это объясняется низкими техническими характеристиками котлов, отсутствием водоподготовки. Во всех локальных котельных отсутствует водоподготовка, что ведет к увеличению расхода топлива и сокращению срока службы основного оборудования.

Для технического перевооружения в плановом режиме средств недостаточно, и они выделяются только в случае аварий или полного отказа работы оборудования.

- Газоснабжение

Газоснабжение поселения осуществляется природным газом.

Газификация населенных пунктов района составляет 99,9%

Электроснабжение

Центры питания Камызинского с/п

Красненский район питается от электрических сетей филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго».

Электроснабжение потребителей Красненского района осуществляется от четырех центров питания:

- ПС-35/10 кВ «Камызино»;

Все центры питания, имеют по две питающих линии по стороне высокого напряжения:

- ПС-35/10 кВ «Камызино» получает питание по двум ВЛ-35 кВ «Камызино – Сетище» протяженностью 21,0 км и «В. Покровка – Камызино» протяженностью 25,3 км;

Красненским РЭС разработана  Схема развития электрических сетей  напряжением 10/0,4 кВ. на период до 2015 года с перспективой до 2020 года в Красненском районе  Белгородской области.

- Цель и задачи Программы

Целью Программы является создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Цель разработанной Программы комплексной модернизации коммунальной инфраструктуры Камызинского сельского поселения создать систему управления процессом, способную обеспечить снижение расходов бюджетов всех уровней, средств организаций и населения на топливо, тепловую энергию, воду при одновременном повышении надежности и качества услуг на тепло, водоснабжение, как за счет реализации мероприятий по устранению сверхнормативных потерь при транспортировке и передаче энергоресурсов, так и за счет повышения эффективности их использования конечными потребителями.

В рамках выполнения федеральной целевой  программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы" будут созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. На этих условиях будет реализован проект во всех населенных пунктах поселения.  Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в поселениях приведет к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставления коммунальных услуг. Преобразования, проводимые в рамках Программы, обеспечат привлечение средств внебюджетных источников в проекты модернизации коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Программа основана на следующих базовых принципах:

- софинансирование проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением бюджетных средств и средств внебюджетных источников;

- развитие различных форм государственно-частного партнерства с целью привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием бюджетных средств  в целях снижения рисков инвестирования;

- открытый отбор проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Для достижения поставленных целей бюджетные средства, направляемые на реализацию Программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа.

Изношенность основных фондов на предприятиях ЖКХ не позволяет предоставлять качественные услуги населению. Обеспечение устойчивой и надежной работы объектов ЖКХ требует последовательного целенаправленного технического перевооружения всего жилищно-коммунального хозяйства.

Наряду с модернизацией объектов ЖКХ необходимо проводить работу по усовершенствованию технологий энергосбережения:

- разработка схем инженерных сетей;

- наладка гидравлических режимов;

- снижение потерь в сетях;

- наладить учет подаваемого тепла, воды, газа;

- снижение расходов тепла у потребителей и т.д.

Одним из важных направлений для решения данных задач является совершенствование системы тарифного регулирования в коммунальном комплексе. Другим немаловажным направлением является привлечение к управлению объектами коммунальной инфраструктуры на конкурсной основе организаций различных форм собственности и формирование договорных отношений между администрацией Красненского района и организациями коммунального комплекса.

- Оценка социально-экономической эффективности Программы

Эффективность реализации Программы и использования, выделенных с этой целью средств обеспечивается за счет:

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

- прозрачности прохождения средств федерального бюджета;

- привлечения средств бюджетов областного, районного и сельских поселений;

- привлечения средств внебюджетных источников.

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры;

- доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры;

- доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры, в общем количестве всех организаций коммунального комплекса.

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, рост доли внебюджетных источников в модернизацию коммунальной инфраструктуры, повышение качества и надежности коммунальных услуг, рост доли средств внебюджетных источников в модернизацию коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации в Камызинском сельском поселении, создание устойчивой основы для частного сектора в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и управлении объектами коммунальной инфраструктур

- Мероприятия Программы комплексного развития

коммунальной инфраструктуры Камызинского сельского поселения

на 2015 – 2016 год.

| N п/п | Наименование объекта | Обоснования необходимости строительства или реконструкции | Эффект от реализации мероприятия | Затраты (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Итого | Феде- ральный бюджет |  |  | Област- ной бюджет | Местные бюджеты | Прочие средства водоканала,кредиты т.д. | Другие источ- ники и инвес- торы (сред- ства насе- ления) |
| 2015-2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство сетей водоснабжения с.Камызино 2,5 км и установка в/б, строительство скважины | Объем существующих сетей не обеспечивает нужды населения | Исключение перебоев с водоснабжением, доведение давления в системе до требования бытовых приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство скважины и башни в с.Ураково | существующие скважины и башни не обеспечивает нужды населения водой | Исключение перебоев с водоснабжением, доведение давления в системе до требования бытовых приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство сетей водоснабжения 2,5 км в с.Ураково | Объем существующих сетей не обеспечивает нужды населения в воде | Исключение перебоев с водоснабжением, доведение давления в системе до требования бытовых |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого |  |  |  | - |  | - |  | - | - | - | - |